Приложение № ______

Р А З Р Е Ш Е Н И Е № ___

на использование электронагревательных приборов

РГПУ им. А.И.Герцена                                                    Место установки______________________

Действительно с «____»__________ 20___г.                               по «____»_____________ 20___г.

| Наименование, тип электроприбора | Мощность | Заводской номер | Время эксплуатации | Ф.И.О. ответственного |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Директор                                                                 Подпись лица,

Руководитель                                                          ответственного за

(частный предприниматель)_______________    эксплуатацию электроприбора______________

СОГЛАСОВАНО:

Представитель энергослужбы _____________________________

Представитель пожарной охраны __________________________

ПРАВИЛА

пожарной безопасности при эксплуатации

электронагревательных приборов

В целях обеспечения пожарной безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Устанавливать приборы на сгораемые подставки.

- Устраивать временные электросети к нагревательным приборам.

- Подключать несколько потребителей электроэнергии к одной штепсельной розетке.

- Оставлять без присмотра включенными в электросеть приборы.

- Устанавливать электронагревательные приборы от сгораемых предметов и конструкций здания ближе 0,5 м.

- Пользоваться неисправными приборами, а также приборами открытого исполнения.

- Сушить сгораемые предметы на приборах и под ними.

- Подогревать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

- Допускать перегрузку электрических сетей.

- Оставлять не обесточенную электропроводку и приборы по окончании рабочего дня.